	Приложение к Акту готовности образовательной организации в Свердловской области

к 2015 / 2016  учебному году


Акт составлен «20»июня 2015 г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса»
	№

п/п
	Мероприятия
	Требования к исполнению
	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации

	Характеристика образовательной организации

	1. 
	Наличие    учредительных    документов    юридического лица  


	 
	24.06.2013 года № 52-д Устав государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса»

	2. 
	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества
	
	Вид права: оперативное управление

16.09.2013 года 66 АЖ № 137687 Свидетельство о государственной регистрации права.

15.01.2014 года 66 АЖ 276983 Свидетельство о государственной регистрации права.

27.09.2013 года 66 АЖ 138374 Свидетельство о государственной регистрации права.

30.09.2013 года 66 Аж 138504 Свидетельство о государственной регистрации права.

01.10.2013 года 66 АЖ 100716 Свидетельство о государственной регистрации права.

26.05.2015 года 66 АЗ 098469 Свидетельство о государственной регистрации права. 



	3. 
	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) 
	
	Вид права: постоянное (бессрочное ) пользование
16.09.2013 г. 66 АЖ 137686 Свидетельство о государственной регистрации права

27.08.2014 г. 66 АЖ 649058 Свидетельство о государственной регистрации права

01.10.2013 г. 66 АЖ 100715 Свидетельство о государственной регистрации права

	4. 
	Наличие лицензии на право ведения  образовательной  деятельности, свидетельство об аккредитации


	1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);

2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
4) дата и №  свидетельства об аккредитации
	1) Лицензия № 17481 от 12 сентября 2013 года, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, бессрочно, приложение №1,приложение№1.1,приложение №2  к лицензии 66 Л01 № 0001035 на осуществление образовательной деятельности от «12» сентября 2013 г. № 17481.
2) Соответствие данных, указанных в лицензии,

       уставу.

3)  Профессиональное образование,       

      Дополнительное профессиональное 

      образование. 
      4)  29 января 2015 года № 8161 Свидетельство о   

            государственной аккредитации

	5. 
	Наличие образовательных программ
	1) имеются (перечислить);

2) отсутствуют
	       1)43.01.02  Парикмахер;24.01.04 Слесарь по 

          ремонту авиационной техники; 23.01.08 
          Слесарь по ремонту строительных машин;
          43.02.02 Парикмахерское искусство;

          46.02.01 Документационное обеспечение 

           управления и архивоведение

          43.02.04 Прикладная эстетика

        

	6. 
	Наличие программ развития образовательной организации
	1) имеются (перечислить):

когда и кем утверждены;

на какой срок; 

2) отсутствуют
	       1)Имеется программа развития
        образовательного учреждения среднего профес-

         сионального образования на 2012-2017 года.

         Утвержден 12.09.2012 года комиссией

          Министерства  общего и профессионального

         образования Свердловской области.

	7. 
	Наличие плана работы образовательной организации на 2015/2016 учебный год
	1) наличие;

2) когда и кем утвержден
	   1) имеется, утвержден 29.06.2015 года директором
     ГБОУ СПО СО «ЕТОТС»

	8. 
	Количество зданий (объектов) организации
	1) всего (единиц);

2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);
3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
	    1)7 единиц
    2)3  единицы

    3)1 единица

	9. 
	Условия работы образовательной организации 
	1) в одну или в две смены (указать)
2) в первую смену обучаются:

количество классов;

количество обучающихся в них;

3) во вторую смену обучаются:

количество классов;

количество обучающихся в них
	    1)Одна смена.

	10. 
	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации 
	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);

2) количество классов по комплектованию;
3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);

4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);

5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
	     1)800
     2) 32
     3)700
     4) 0

     5)нет

	11. 
	Укомплектованность образовательной организации кадрами
	1)  по штатному расписанию:

администрация;

учителя;

воспитатели;

мастера производственного обучения;

научные работники;

медицинские работники;

иные работники;

2)  по факту: 

администрация;

учителя;

воспитатели;

мастера производственного обучения;

научные работники;

медицинские работники;

иные работники;

3) наличие вакансий (указать)
	1) по штатному расписанию:
администрация-8 ед.

мастера производственного обучения-27 ед.

иные работники-62,7 ед.
2) по факту:
  администрация-100 %
  мастера производственного обучения-37%
  иные работники-41%
3) наличие вакансий:

4) мастера производственного обучения-17 ед.



	12. 
	Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах)
	1) наличие (перечислить);

2) кем и когда согласованы и утверждены;

3) на какой срок

	1) Межведомственные планы по профилактике детского травматизма разработаны.


	Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса

	13. 
	Готовность (оборудование, ремонт) систем:

1) канализации; 

2) отопления;
3) водоснабжения
	Акты технического контроля (указать реквизиты*)


	Системы трубопровода холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации к эксплуатации готовы. Акты технического контроля 
от 01.06.2015 г №1

от 01.06.2015 г №2

от 01.06.2015 г №3

	14. 
	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами
	
	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами  -100%

	15. 
	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)
	Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками
	 Обеспеченность учебниками - 100%

	16. 
	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями
	
	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями – 100%

	Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации

	17. 
	Наличие  и готовность физкультурного / спортивного  зала
	
	1)Спортивный зал имеется по адресу:ул.Учителей,2
2)Филиал в г.Арамиль- договор №б/н от 01.06.2012 г. на безвозмездное пользование спортивным залом  с Муниципальным казенным образовательным учреждением «Средняя общая образовательная школа №1» в г.Арамиль.

	18. 
	Наличие спортивного оборудования и инвентаря  по  норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования 
	Указать реквизиты*
	Спортивное оборудование и инвентарь проверены, акт №1 от 01.06.2015 г

	19. 
	Наличие и состояние  стадиона / спортивной площадки 
	
	1)Спортивная площадка имеется по ул.Учителей,2
   2)Спортивная площадка имеется  в г.Арамиль,ул.Космонавтов,9/4.Спортивные снаряды, дорожки  покрашены, сделана разметка.

	20. 
	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах
	Соответствие оборудования ГОСТ.

Указать реквизиты*
	Акт № 2 от 01.06.2015 г. о проведении испытаний.

	Пожарная безопасность образовательной организации

	21. 
	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора)
	Предписание/Акт (указать реквизиты*)

1) количество  неустраненных нарушений;

2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;

3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);

4) отчеты об устранении нарушений
	Нет предписаний.

	22. 
	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)
	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);

2) наличие обученного ответственного в организации;

3) обучение сотрудников ППБ;

4) обучение обучающихся ППБ;

5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений)
	1)Обучение  директора по пожарному минимуму 30.01.2015 года. Протокол проверки знаний №146.
2)Ответственный за пожарную безопасность имеется: обучение по пожарному минимуму 30.01.2015 г. протокол №146. 

3)Сотрудники обучены, инструктаж 2 раза в год по ППБ.

4)Обучающиеся обучены ППБ. 

5)Инструктажи и эвакуационные учения  с госпожнадзором  2 раза в год.

	23. 
	Состояние первичных средств пожаротушения
	1) достаточность имеющихся средств;

2) наличие журнала учета средств;

3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена 
	1)Первичных средств огнетушения в достаточном количестве.
2)Журнал учета средств пожаротушения имеется.

3)Проверка и зарядка первичных средств огнетушения произведена.

	24. 
	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание
	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*);

2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*);

3)  договор на обслуживание (указать реквизиты*); 

4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:

наименование программно-аппаратного комплекса;

договор на обслуживание (указать реквизиты*);

5) наличие ответственного лица;

6) наличие иных систем  пожарной автоматики (указать реквизиты*)
	1)АПС, система оповещения находится в исправном состоянии; Акт проверки №137-85 от 13.04.2015г.№б/н от 11.03.2015 г.Акт №78 от17.06.2015г. ООО «ПожСервисПлюс»
2)Вывод АПС, системы оповещения на пульт ЦУКС по адресу: г. Екатеринбург, ул.К.Либкнехта, «8»

3)Договор на обслуживание с ООО ПП «Актай» № 19/ТО-1 от 01.01.2015 г.; №19/ТО-2 от 01.01.2015 г. 

Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации с ООО «ПожСервисПлюс» № 45,46, от 30.12.2014 года.
4)Программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг»

5) Ответственное лицо имеется.

6) Голосовое оповещение имеется.

	25. 
	Состояние путей эвакуации
	Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)
	Да. Пути эвакуации соответствуют требованиям ППБ.

	26. 
	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности
	Указать реквизиты*
	Электроустановки зданий соответствуют требованиям пожарной безопасности. Технический отчет №39,40 от 12.03.2015 г. по измерениям параметров электроустановки напряжением до 1000 В.ООО СК «Сфера»

	27. 
	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения
	1) внутреннее;

2) наружное
	1)Внутреннее противопожарное водоснабжение в исправном состоянии Акт проверки исправности внутренних пожарных кранов и пожарных рукавов по адресу: г.Екатеринбург,ул.Учителей,2 №79 от 15.06.2015 г. Акт проверки № б/н от30.06.2015 г.Арамиль,ул.Космонавтов,9/4.2) нет.

	28. 
	Наличие Декларации пожарной безопасности
	Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*)
	Декларации пожарной безопасности имеются:
Зарегистрированы в территориальном органе госпожнадзора от 23 апреля 2010 года №65401 000-00867-3/174/269;27.04.201 года№65 24-1 503-00039-0296;31.03.2014 года №65401360-ТО-000342.

	Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

	29. 
	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
	Предписание/Акт (указать реквизиты*)

1) количество  выданных мероприятий по устранению нарушений;

2) количество устраненных нарушений;

3) количество  неустраненных нарушений;

4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;

5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);

6) отчеты об устранении нарушений
	Предписаний нет. Письмо от 03.06.2015 г.вх.8329 в Центральный Екатеринбургский отдел ТУ Роспотребнадзора.


	30. 
	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 


	1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);

2) наличие обученного ответственного в организации;

3) обучение сотрудников; 

4) обучение обучающихся
	1)Обучение руководителя 25.06.2013 г.Сертификат НЧОУ «МС-Профи» от 25.06.2013 года
2)Наличие обученного в учреждении имеется;

Договор №5035/3 от02.04.2013 года;

3)Обучение сотрудников 2 раза в год;

4)Обучение обучающихся ежеквартально;



	31. 
	Организация питания обучающихся 
	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 

2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой  мебелью;

3)  акты технического контроля  соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 

4) организация горячего питания:

- за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*);

- договоры на поставку  продуктов питания (указать реквизиты*);

5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);

6) паспортизация пищеблока
	1) г.Екатеринбург,ул.Учителей,2 .Буфет-Договор организации питания с ЕМУП «Комбинат питания «Аленушка» №б/н от 01.01.2015 г.
2)Филиал г.Арамиль,ул.Космонавтов,9/4 имеется столовая-оснащенность пищеблока оборудованием и мебелью-100%
3)Акт технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным данным № б/н от 06.07.2015 г.

4) Договор организации питания с ЕМУП «Комбинат питания «Аленушка» №б/н от 01.01.2015 г.

Договора на поставку продуктов питания: ООО «Телец» № 1.1.15 от 03.02.2015 г.; ООО «Барин» № 2 от 12.01.2015 г.

5)Охват обучающихся горячим питанием-500 человек,97,5%
6)Паспорт пищеблока имеется от 27.06.2015 г.

	32. 
	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха
	
	   Имеются бактерицидные лампы.

	33. 
	Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды
	
	   Фильтры для очистки воды установлены.

	34. 
	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) 
	Указать реквизиты*
	    Требуется ремонт вентиляции по адресам:г.Екатеринбург,ул.Советская,7/5;г.Арамиль,ул.Космонавтов,9/4;

	35. 
	Состояние медицинского сопровождения
	1) наличие мед.кабинета (если иное – указать);

2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*);

3) обеспеченность медицинским персоналом
	      1)Медкабинет  отсутствует 
2)Договор №61 от 09.06.2015 г.на медицинское обслуживание с МБУ «ЦГБ №7» ;Договор №143 П от 03.03.2015 г.с Муниципальным учреждением      здравоохранения «Арамильская городская больница»
      

	36. 
	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации)
	Указать реквизиты*
	Протокол лабораторных испытаний №5007 от 8 июня 2015 г.Договор на поставку питьевой воды с ООО «Ключевая» №б/н от 12.01.2015 г.

	37. 
	Проведение медицинского осмотра сотрудников организации  в соответствии с установленным графиком 
	
	Медосмотр проводится 2 раза в год в соответствии с установленным графиком.

	Антитеррористическая защищенность образовательной организации

	38. 
	Наличие рекомендаций правоохранительных органов 
	Акт проверки (указать реквизиты*)

1) количество  неустраненных недостатков;

2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;

3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;

4) отчеты об устранении недостатков
	Предписаний правоохранительных органов нет.

	39. 
	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ)
	1) наличие и исправность; 

2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);

3) назначение ответственного в организации;

4)  договор на обслуживание (указать реквизиты*); 

5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);

6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры)
	1)Тревожная кнопка имеется и находится в исправном состоянии
2) вывод КТС на пульт ООО ЧОП «РОСОХРАНА»

3)Ответственный имеется зам.директора по ОВ Блинова И.С.
4)Договор № ГБР (ГК) -574/14 на обслуживание КТС 

И выезд группы быстрого реагирования.

	40. 
	Организация физической охраны
	1) в дневное время: 

предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);

заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*);

2) в ночное время: 

предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);

заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*)
	1)В дневное время вахтер
2) В ночное время по адресу:г.Екатеринбург,ул.Советская,7/5 заключен Договор с ООО ЧОП «РОСОХРАНА»№ ПЦО(ГК) -573/14.По адресам:г.Екатеринбург,ул.Учителей,2 и г.Арамиль,ул.Космонавтов,9/4-сторож.

	41. 
	Ограждение образовательной организации
	1) наличие ограждения;

2) состояние ограждения
	Ограждение имеется.

	42. 
	Система видеонаблюдения
	1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);

2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру);

3) вывод изображения;  

4) назначение ответственного в организации;

5) договор на обслуживание (указать реквизиты*)
	1)Внутри здания - 2 камеры, по периметру здания-4 камеры.
2) 6 камер(2 внутри помещения,4 камеры по периметру)

3)Вывод изображения на монитор, на вахте образовательного учреждения.
4)Ответственный имеется.

5)Договор № б/н 31.12.2014 г. ООО «Маяк»

	43. 
	Наличие контрольно-пропускной системы
	1)  наименование контрольно-пропускной системы;
2)  договор на обслуживание (указать реквизиты*)
	1)Контрольно-пропускная система отсутствует.

	44. 
	Обучение антитеррористической защищенности
	1) назначение ответственного в организации;

2) обучение сотрудников; 

3) обучение обучающихся 
	1)Ответственный имеется
2)Обучение сотрудников 2 раза в год.

3)Обучение обучающихся 2 раза в год.

	45. 
	Наличие освещения по периметру
	1) наличие;

2) исправность
	Освещение имеется.

	46. 
	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации
	Паспорт разработан, согласован в

подразделениях: 

1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата);

2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);

3) УФСБ России по Свердловской области (дата);

4) иных (указать) (дата)


	Паспорт разработан 12.12.2013 г.,согласован:
1)  ГУ МВД России по Свердловской области 15.01.2013 г.;
2) ГУ МЧС России по Свердловской области 

      18.01.2013 г. 

3)   Секретарь антитеррористической комиссии в      
             муниципальном образовании  «город 
              Екатеринбург» 11.01.2013 г.

	Информационная безопасность

	47. 
	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности
	Указать реквизиты*
	Акт № б/ от 17.04.2015 г.

	48. 
	Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет
	Указать реквизиты*
	- ООО «Конвекс-центр» Договор № И-1245/12 от 01.01.2015 г.
- ООО «К Телеком» Договор № 11201549 от 01.01.2015 г.

- ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»Договор № Е-18284766 от 20.12.2013 г.


	49. 
	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет
	
	58

	50. 
	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика
	Указать реквизиты*
	ООО «Конвекс-центр» Договор № И-1245/12 от 01.01.2015 г.

- ООО «К Телеком» Договор № 11201549 от 01.01.2015 г.

- ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»Договор № Е-18284766 от 20.12.2013 г.



	51. 
	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет
	1) название и тип контент-фильтра

2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр
	ИНТЕРНЕТ
ЦЕНЗОР

http://inсensor.ru;компьютеры, имеющих доступ к сети Интернет, имеют контент- фильтр-58;


	52. 
	Проверка исправности контентной фильтрации
	Указать реквизиты*
	Акт от 06.04.2015 г. № б/н

	53. 
	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности
	Указать реквизиты*
	Приказ №82-ОД от 20.09.2012 года. Об обеспечении информационной безопасности и назначении ответственного. Системный администратор Борисов М.А. 

	Безопасность дорожного движения

	54. 
	Безопасность школьных перевозок
	1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;
2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;

3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;

4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*);

5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*);

6) укомплектованность водителями;

7) стаж работы водителя, обучение
	Школьного автобуса нет;


	55. 
	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации
	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);
2) паспорт утвержден (дата);
3) паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата);
4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)
	1)Паспорт дорожной безопасности образовательной организации  разрабатывается;

	56. 
	Наличие класса «Светофор»
	
	нет

	57. 
	Наличие уголков безопасности дорожного движения
	
	

	58. 
	Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации
	В соответствии с установленными требованиями
	Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации в соответствии с установленными требованиями.

	Охрана труда

	59. 
	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации
	Указать реквизиты*
	Приказ  №51 от 28.05.2012 г.

	60. 
	Наличие коллективного договора
	Указать реквизиты*
	Коллективный договор от 03.08.2012 года.

	61. 
	Наличие специалистов, обученных по             40-часовой программе по охране
	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);
2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)
	1)Обучение директора-27.01.2015 г.Протокол №116;
Обучение зам.директоа по УПР-27.01.2015г. Протокол №116;

2) Обучение зам.директора по ОВ -27.01.2015     Протокол №116;Гл.бухгалтера-27.01.2015 г.Протокол №116;зав.филиала-20.05.2015 г. Протокол №47;

	62. 
	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации
	
	План работы по охране труда и профилактике и профилактике детского травматизма на учебный 2015/2016 год имеется;

	63. 
	Наличие инструкций по охране труда
	Указать реквизиты*
	Инструкции по охране труда имеются:
№ ИОТ -12-12 от 30.06.2012 г.,№ ИОТ-11-12 от30.06.2012 г., № ИОТ -10-12 от 21.06.2012; № ИОТ -09-12 от 21.06.2012; № ИОТ -08-12 от 14.06.20№ ИОТ -12-12 от 30.06.2012 ; № ИОТ -07-12 от 18.02.2013 г.; № ИОТ -06-12 от 02.05.2012 г., № ИОТ -05-12 от 09.04.2012 г., № ИОТ -04-12 от 09.04.2012 г., № ИОТ -03-12 от 12.04.2012 г., № ИОТ -02-12 от 02.04.2012 г., № ИОТ -01-12 от 20.03.2012 г.

	64. 
	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда
	
	Журналы регистрации инструктажей имеются и заполняются в соответствии с требованиями

	65. 
	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда
	Указать периодичность
	Инструктаж проводится 1 раз в квартал.

	66. 
	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года
	1) количество рабочих мест, всего;

2) количество аттестованных рабочих мест;

3) количество неаттестованных рабочих мест, 

4) планируемые сроки аттестации
	1)65 рабочих мест;
2)Аттестация проводится в настоящее время. Договор № 2015-06-53198-AVYA-PM на возмездное оказание услуг по специальной оценке условий труда от 08.06.2015 г. ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»
3)0

4)Планируемый срок аттестации 08.08.2015 г.

	Ремонтные работы

	67. 
	Проведение капитального ремонта
	Виды работ
	Капитального ремонта нет

	68. 
	Проведение текущего ремонта
	Виды работ
	1) Покраска стен 1,2 этажи  лест.марша,1,2,3 кабинеты по адресу:г.екатеринбург,ул.Советская,7/5
 2)Покраска стен коридора 1,2 этажи, кабинеты № 201,205 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Учителей,2

3)Ремонт туалета-укладка облицовочной плитки на стены,установка унитазов,укладка керамогранита на пол,покраска потолка водоэмульсионной краской,2 этаж по  адресу:г.Екатеринбург,ул.Учителей,2;

4)Ремонт помещений общежития по адресу:г.Арамиль,1 Мая,83:Покраска потолка,стен в секциях №1,3;Покраска стен в комнате для приготовления пищи,укладка керамогранита на пол в умывальной комнате в секциях №1,3.
5)Покраска стен, потолков в кабинетах №1,укладка линолеума в кабинете №1.Покраска стен в холлах 1,2 этажей по адресу: г.Арамиль,ул.Космонавтов,9/4.

6)Ремонт кровли учебного корпуса,10 кв.м по адресу:г.Арамиль,ул.космонавтов,9/4;

	69. 
	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации
	Указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы
	1)Ремонт кровли здания общежития ро адресу:г.Арамиль,ул.1 Мая,83;
2)Ремонт фасада, стропил на кровле учебного корпуса по адресу:г.екатеринбург,ул.учителей,2;

3)Установка козырька на входную группу по адресу6г.екатеринбург,ул.Учителей,2


* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)
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