                                                                                                    Приложение к акту готовности образовательного учреждения в

                                                                                                    Свердловской области

                                                                                                    к  2014/2015 учебному году
Акт составлен   «07»августа  2014 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области

«Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса»
	№

п/п
	Мероприятия
	Требования к исполнению
	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации

	1
	2
	3
	4

	Характеристика образовательного учреждения

	1. 
	Наличие    учредительных    документов    юридического   лица  


	
	24.06.2013 года № 52-д Устав


	2. 
	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением  недвижимого имущества
	на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению


	16.09.2013 года 66 АЖ № 137687 Свидетельство о государственной регистрации права; 01.03.2013 года № 757084  66 АЕ Свидетельство о государственной регистрации права; 01.03.2013 года  66 АЕ № 757086  Свидетельство о государственной регистрации права.15.01.2014 года 66 АЖ 276983 Свидетельство о государственной регистрации права.30.09.2013 года 66 АЖ 138504 Свидетельство о государственной регистрации права.

	3. 
	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) 
	
	дата и № документа 27.04.2012 года 66 АЕ №381271 Свидетельство о государственной регистрации права, 01.03.2013 года 66 АЕ 757085.


	4. 
	Наличие лицензии на право ведения  образовательной  деятельности, свидетельство об аккредитации


	
	№ лицензии 14303; Министерство общего и профессионального образования Свердловской области ; выдана -17 октября 2011 года;
 Бессрочно; имеется ли приложение (приложения) -имеется в соответствие данных, указанных в лицензии, уставу.
Виды реализуемых образовательных программ :

1.100116.01Парикмахер

2. 13456      Маникюрша

3. 16437      Парикмахер

4.  16470     Педикюрша 
№  и дата свидетельства об аккредитации: регистрационный № 6567 от 13 марта 2012 года, серия 66 № 001400, срок действия до 25.10.2015 года;

№ лицензии 15273 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области ; выдана -17 февраля 2012 года;

Бессрочно; имеется приложение в соответствие данных, указанных в лицензии.

Виды реализуемых программ:

1. 100116.01Парикмахер

2. 190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин
3. 160108.03 Слесарь по ремонту авиационной техники.
 № и дата свидетельства об аккредитации:

6831 от 08.12.2011 года серия 66 001357;


	5. 
	Наличие плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2014 /2015 г.г.
	
	План работы ГБОУ СПО СО «ЕТОТС»» на 2014/2015 учебный год – имеется, 

	1
	2
	3
	4

	6. 
	Численность обучающих в образовательном учреждении (также указывается превышение допустимой численности обучающихся)


	
	594 чел.

	7. 
	Укомплектованность образовательного учреждения кадрами
	1)  по штатному расписанию:

администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
иные работники;
2)  по факту: 

администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
иные работники;
3) наличие вакансий (указать)


	1)по штатному расписанию:

администрация – 8 ед.

мастера производственного обучения – 27 ед.

иные работники – 62,7 ед.
2)по факту:

администрация – 100%;

мастера производственного обучения -37%;

иные работники - 41%;

3)наличие вакансий:

мастера производственного обучения-17 ед.

                                              

	Наличие  материально-технической базы учреждения и оснащенность образовательного процесса

	8. 
	Готовность (оборудование, ремонт) систем:

- канализации, 

- отопления,

-  водоснабжения 
	Акты технического контроля 


	Системы трубопровода холодного и горячего водоснабжения,  отопления и канализации  к эксплуатации готовы. Акты технического контроля 

от 01.07.2014 г № 1
от 01.07.2014 г.№2
от 01.07.2014 г.№3


	9. 
	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами
	
	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами - 100%

	10. 
	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов ( в процентах)
	Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками
	100%

	11. 
	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями
	
	70%

	1
	2
	3
	4

	
	Материально- техническая база
	Для занятий  физкультурой
	и спортом

	12. 
	Наличие и готовность физкультурного/ спортивного зала
	
	 1) Спортзал имеется по адресу: ул.Учителей,2  

    Филиал в г.Арамиль-  Договор №б/н от 01.06.2012 года на безвозмездное пользование спортивным залом с Муниципальным казенным образовательным учреждением «Средняя общая образовательная школа №1» г.Арамиль.

  

	13. 
	Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования
	
	Спортивное оборудование и инвентарь проверены, акт №1 от 01.07.2014 г.

	14. 
	Наличие и состояние стадиона /спортивной площадки
	
	Спортивная площадка имеется по ул.Учителей,2

	15. 
	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных / физкультурных залах 
	Соответствие оборудования ГОСТ
	Акт №2 от 01.07.2014 года о проведении испытаний.

	Пожарная безопасность образовательного учреждения

	16. 
	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора)
	Акт от 02.06.2014 года

1) количество  не устраненных нарушений;

2) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек;

3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);

4) отчеты об устранении нарушений
	Нет предписаний

                                    

	1
	2
	3
	4

	17. 
	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)
	1) обучение руководителя учреждения пожарному минимум;

2) наличие обученного ответственного в учреждении;

3) обучение сотрудников ППБ;

4) обучение обучающихся ППБ;

5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений)


	1) обучение руководителя – октябрь 2012 г.

2) наличие обученного пожарному минимуму 24.02.2014 г. и  24.05.2013 года -2 чел.;

      3)  обучение сотрудников ППБ-2 раза в год (сентябрь-март)

      4)  обучение обучающихся ППБ -2 раза в год;

      5)  эвакуационные учения с обучающимися – 2 раза в          год (сентябрь-май).

	18. 
	Состояние первичных средств пожаротушения
	1) достаточность имеющихся средств;

2) наличие журнала учета средств;

3) проверка средств на срок годности


	      1)первичных средств пожаротушения в достаточном количестве;

      2)журнал учета средств пожаротушения имеется;

      3)проверка средств пожаротушения произведена;

	19. 
	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание
	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, 

2) вывод АПС, системы оповещения (наименование организации),

3) Договор на обслуживание

4)наличие ответственного лица

5) наличие иных систем пожарной автоматики

6)Наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации (указать реквизиты)

	1)АПС, система оповещения находятся в исправном состоянии;

2)вывод АПС, системы оповещения на пульт  ЦУКС по адресу: г.Екатеринбург,ул.К.Либкнехта,8 «А»

3)Договор на обслуживание с ООО ПП «Актай» от 05.08.02014 года.

4)ответственное лицо имеется;

4)договор на техническое  обслуживание № ТО-712/13 от 31.12.2013 года; №ТО-061/14 от 03.02.2014 года с ООО ЧОП «Росохрана».Договор ООО «ПожСервисПлюс» №124 от 31.12.2013 года.

	1
	2
	3
	4

	20. 
	Состояние путей эвакуации
	соответствие путей эвакуации требованиям ППБ (да/нет)
	ДА. Пути эвакуации соответствуют требованиям ППБ;

	21. 
	Состояние электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности
	
	       Отчеты  № 26 от 12 февраля 2014года. СК «Сфера», №27 от12.02.2014 года СК «Сфера»

Электросети в исправном состоянии;

	22. 
	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения
	внутреннее,

наружное
	  - по ул.Советской,7/5 -  внутреннее  противопожарное водоснабжение отсутствует, наружное в исправном состоянии.

-  по ул.Учителей,2- внутреннее противопожарное водоснабжение в исправном состоянии. Протокол  от 04.04.2014 года ООО «ВДПО»

  - г.Арамиль,ул.Космонавтов,9/4-внутреннее противопожарное водоснабжение в исправном состоянии;

   Протокол от 10 апреля 2014 года ООО «ПожСервисПлюс»    

	23. 
	Наличие Декларации пожарной безопасности
	
	 Декларация пожарной безопасности имеется;

Зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора от 23 апреля 2010 года №65401 000-00867-3/174/269; 27.04.2010 года №65 24-1 503-00039-0296

31.03.2014 года №65401360-ТО-000342.

	Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

	24. 
	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
	Акт от 09.07.2014 № 02-08-12-25/3288                 
1) количество  выданных мероприятий по устранению нарушений;

2) количество устраненных нарушений;

3) количество  неустраненных нарушений;

4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;

5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);

6) отчеты об устранении нарушений


	Предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области не имеется.

	1
	2
	3
	4

	25. 
	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 


	1) обучение руководителя учреждения;

2) наличие обученного ответственного в учреждении;

3) обучение сотрудников; 

4) обучение обучающихся
	      1)Обучение руководителя 25.06.2013 года;

Сертификат НЧОУ «МС-Профи» от 25.06.2013.года

      2)Наличие обученного в учреждении имеется;

       Договор №5035/3 от 02.04.2013 года;

      3) Обучение сотрудников  2 раза в год;

      4) Обучение обучающихся ежеквартально;



	26. 
	Организация питания обучающихся 
	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 

2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой  мебелью, 

3)  акты технического контроля  соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от___________№____;

4) организация горячего питания:

за счет  договора на оказание услуги питания –договор  наименование организации,

- договоры на поставку  продуктов питания от___________№____, с кем  заключен _______________,

5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся),

6) паспортизация пищеблока
	  1) Буфет-Договор организации питания с ЕМУП «Комбинат питания «Аленушка»

   2)г.Арамиль,ул.Космонавтов,9/4 имеется столовая-оснащенность пищеблока оборудованием и мебелью -100% ;

   - договор №2 на поставку продуктов питания ООО « Крафт» от 01.09.2013 года; Договор № 17 от 01.01.2014 года с ООО «Компания Асти»

  3)Акт технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования оборудования  от 02.07.2014 года № б/н;

4) Охват обучающихся горячим питанием- 553 человека,

93 %;

5) Паспорт пищеблока имеется, от 27.06.2014 года;

	27. 
	Оборудование учреждения по бактерицидному обеззараживанию воздуха


	
	 Имеются бактерицидные лампы;

	28. 
	Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды
	
	Фильтр для очистки воды установлен;

	29. 
	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)
	
	Вентиляция в исправном состоянии.

	1
	2
	3
	4

	30. 
	Состояние медицинского сопровождения
	1) наличие мед.кабинета (если иное – указать);

2) лицензия на право медицинской деятельности (или договор с поликлиникой на обслуживание);

3) обеспеченность медицинским персоналом
	1)медкабинет отсутствует - договор № 96  на медицинское обслуживание с МБУ «ЦГБ №7» от 10.04.2014 года; 

Соглашение о взаимодействии при организации медицинской помощи учащимся образовательных учреждений Свердловской области от 10.04.2014 года, г. Арамиль с Муниципальным учреждением здравоохранения «Арамильская городская больница».



	31. 
	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, учреждении)


	
	Договор №338 на поставку питьевой воды с ООО «Ключевая»

от 09.01.2014 года, протокол лабораторных испытаний № 7246 к от 28 июля 2014 года.

	32. 
	Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения в соответствии с установленным графиком 


	
	Медосмотр проводится 2 раза в год в соответствии с установленным графиком

	Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения

	33. 
	Наличие рекомендаций правоохранительных органов 
	Акт проверки от 10.08.2011г.№ б/н,

1) количество  неустраненных нарушений;

2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;

3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);

4) отчеты об устранении нарушений


	Предписаний правоохранительных органов нет.

	34. 
	Ограждение учреждения 
	1) наличие ограждения;

2) соответствие требованиям
	1)ограждение образовательного учреждения имеется

     2)ограждение соответствует требованиям

	1
	2
	3
	4

	35. 
	Обучение антитеррористической безопасности 
	1) обучение руководителя учреждения;

2) наличие обученного ответственного в учреждении;

3) обучение сотрудников; 

4) обучение обучающихся 
	1)обучение руководителя учреждения-30.04.2012 г. удостоверение №444 УМЦ ГО ЧС СО.

2)обученного антитеррористической безопасности имеется;

       3)обучение сотрудников – 2 раза в год;

       4)обучение обучающихся –  2 раза в год;     

       (сентябрь, май)

	36. 
	Система видеонаблюдения
	1) наличие (установка по периметру, внутри учреждения);

2) вывод изображения;  

3) назначение ответственного
	      1)Система видеонаблюдения внутри учреждения, по       периметру здания – имеется;

       2)Вывод изображения на монитор;

       3)ответственный имеется;



	37. 
	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)
	1) наличие и исправность; 

2) куда выведена КТС (наименование организации);

3) наличие ответственного;

4)  договор на обслуживание (наименование организации) от___________№____;

5) КТС не установлена (причина, принимаемые меры)
	1)тревожная кнопка имеется и находится в исправном состоянии;

2)КТС выведена на пульт ООО ЧОП «Росохрана»

3) ответственный имеется;

4)договор № ГБР – 063/14 от 03.02.2014 года,№ ГБР-710/13  от 31.12.2013 года с ООО ЧОП « Росохрана»; на обслуживание КТС и выезд группы быстрого реагирования;

	38. 
	Организация физической охраны
	1) днем (наименование организации),

договор (наименование организации) от___№_____;

2) ночью (наименование организации),

договор (наименование организации) от____№_____
	1)днем – вахтер;

2)ночью - сторож, сигнализация – договор № ПЦО-709/13

от 31.12.2013 года, с ООО ЧОП «Росохрана»

	39. 
	Наличие освещения по периметру
	
	Освещение имеется;

	40. 
	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения
	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения 

Разработан, согласован в подразделениях:

-ГУ МВД России по Свердловской области (дата)

-ГУ МЧС России по Свердловской области (дата),

-УФБС России по Свердловской области (дата)
	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения имеется от 12.12.2012.г.№ б/н

Разработан, согласован в подразделениях:

-ГУ МВД России по Свердловской области 15.01.2013 г.

-ГУ МЧС России по Свердловской области 11.01.2013 г.

 -УФБС России по Свердловской области  18.01.2013 г.

	41. 
	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности


	Акт от 27.06.2014 года .
	Акт от 27.06.2014 года 

Литература, содержащая материалы экстремисткой направленности отсутствует;

	42. 
	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет
	
	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет– 45;

	1
	2
	3
	4

	43. 
	Наличие в образовательном учреждении доступа к сети Интернет
	-наименование организации

(провайдер)

-договор                    
	-ООО «Конвекс-центр»;

- Договор № И-1245/12 от 01.01.14 года,

- ООО « К Телеком»

- Договор № 11201549 от 01.01.2014 года,

-ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»

-договор № Е -18284766 от 20.12.2013 года;

	44. 
	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление сетевой контент -фильтрации для трафика
	
	ООО «Конвекс-центр»;

- Договор № И-1245/12 от 01.01.14 года,

- ООО « К Телеком»

- Договор № 11201549 от 01.01.2014 года,

-ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»

-договор № Е -18284766 от 20.12.2013 года;

	45. 
	Установка контент - фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет
	- название и тип контент- фильтра

- все ли компьютеры, имеющих

доступ к сети Интернет, имеют

контент - фильтр
	ИНТЕРНЕТ

ЦЕНЗОР

http://icensor.ru; компьютеры, имеющих

доступ к сети Интернет, имеют

контент – фильтр-45;

	46. 
	Проверка исправности контентной фильтрации
	Указать реквизиты
	Акт от  04.04.2014 года  №б/н

	47. 
	Назначение ответственных лиц по 

информационной безопасности
	
	Приказ №82-ОД от 20.09.2012 года

Об обеспечении информационной безопасности и назначении ответственного.

	48. 
	Безопасность школьных перевозок
	1) соответствие школьного автобуса ГОСТ;

2) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;

3) организация предрейсового осмотра (технического и медицинского),

договоры (наименование организации) 

от_________№______;

4) дата последнего техосмотра_________,

5) стаж работы водителя,__________, обучение___________
	Школьного автобуса нет;

	49. 
	Численность подвозимых обучающихся
	
	нет

	50. 
	Проведение занятий с обучающимися по  безопасности дорожного движения
	
	ежеквартально

	51. 
	Наличие класса «Светофор»
	
	нет

	52. 
	Наличие уголков безопасности дорожного движения
	
	имеется

	53. 
	Обеспечение безопасности  улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации
	В соответствии с установленными требованиями
	Установлен светофор для перехода улично-дорожной сети.

	Охрана труда

	54. 
	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательном учреждении
	
	от 28.05.2012 год № 51- од
ФИО ответственного Тертичная И.В., должность – инженер по охране труда;


	1
	2
	3
	4

	55. 
	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении
	
	План работы по охране труда и профилактике детского

травматизма на учебный 2014/2015  год имеется;

	56. 
	Наличие инструкций по охране труда
	Указать реквизиты
	Инструкции по охране труда имеются:

№ ИОТ-12-12 от 30,06.2012 г. ,№ ИОТ-11-12 от 30.06.2012 г.,№ ИОТ-10-12 от 21.06.2012 г.,№ ИОТ-09-12 от 21.06.2012 г.,№ ИОТ-08-12 от 14.06.2012 г.,ИОТ-07-12 от 18.02.2013г.,№ ИОТ-06-12 от 02.05.2012 г.,№ ИОТ-05-12 от 09.04.2012 г.,№ ИОТ-04-12 от 09.04.2012г.,№ИОТ-03-12 от12.04.2012 г.,№ ИОТ-02-12 от 02.04.2012 г.,№ИОт-01-12 от 20.03.2012 г.



	57. 
	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда
	
	Журналы регистрации инструктажей имеются и заполняются в соответствии с требованиями

	58. 
	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда
	периодичность
	Инструктаж проводится в соответствии с требуемой периодичностью.

	59. 
	Состояние аттестации рабочих мест на начало учебного года
	1) количество рабочих мест, всего;

2) количество аттестованных рабочих мест;

3) количество неаттестованных рабочих мест,
4)  планируемые сроки аттестации;
	   1) Количество рабочих мест, всего - 44;

  2) Количество аттестованных рабочих мест - 19;

   3) Количество неаттестованных рабочих мест -25;

   4) Планируемые сроки аттестации- октябрь 2014 года ;    

	Ремонтные работы

	60. 
	Проведение капитального ремонта
	
	Проведение капремонта на 2014/2015 год не планируется

	61. 
	Проведение ремонтных работ
	
	  Проведение благоустройства территории образовательного учреждения;

 ул.Советская,7/5:

1)Косметический ремонт учебных кабинетов №1,2,3,4; 2)Косметический ремонт лестничных маршей 1-3 этажей, 3)Косметический ремонт холла 2,3 этажей;

4)Замена э/счетчика в щитовой;

Арамильский филиал:

ул.Космонавтов ,9/4;

1) Косметический ремонт стен в коридорах 1 эт.

2) Косметический ремонт актового зала;

ул. 1Мая,83 (общежитие)

1) Косметический ремонт в комнатах общежития №3,комнате отдыха

ул.Учителей,2;

1) Косметический ремонт учебных кабинетов№101,102,

2) Косметический ремонт стен в коридорах 1,2 этажей;

3) Установка умывальников на 1 этаже, около буфета;

4) Замена унитазов, смывных бачков в туалете 2 этажа;

5) Замена стояка канализации 1,2 этажа;

6) Замена линолеума в коридоре 2 этажа;
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